江苏大学传感器实验模块等设备一批招标公告

一、招标条件

江苏大学机械学院传感器实验模块等设备一批经有关部门批准，资金来源已落实，已具备招标条件，现进行公开招标，欢迎有意向的潜在投标人（以下简称申请人）参加本项目的资格预审。

二、项目概况及招标范围

（一）项目名称：传感器实验模块等设备一批，详细配置见附件。

（二）招标编号：JSDXZBCG2017077

三、申请人应具备的必要资格条件

（一）基本资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、2015年以来在经营活动中无重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目特定的资格要求

1、本次资格预审不接受联合体资格预审申请。

四、资格审查时需要提供的材料：

1、企业营业执照的复印件并加盖公章；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、被授权人的身份证复印件（原件备查）；

4、2015年以来，类似业绩合同两份（复印件并加盖公章）。

5、附件清单第二项、第五项、第六项非生产厂家投标须提供生产厂家针对本项目的授权书原件。

五、资格预审方法

本次资格预审采用合格制。符合资审条件的供应商均可以参加投标。

六、资格预审文件的递交

1、递交资格预审申请文件截止时间为2017年6月6日15：00，地点为江苏大学行政2号楼302室。

2、逾期送达或者未送达指定地点的资格预审文件不予受理。

3、递交资格预审申请文件时交纳报名费人民币200元整。不论资格审核是否通过或资格审核通过但未列入潜在投标人，上述报名费均不退还。

4、本项目不接受函审。

七、联系方法

江苏省镇江市学府路301号，邮编：212013

实验室与设备管理处： 常老师   0511－88797345；

采购与招标办公室：   刘老师   0511－88790072；

机械工程学院：       宋老师   13815176895。

江苏大学采购与招标办公室

2017年5月31日

附件：2017年机械学院专业认证实验设备购置清单

| 序号 | 仪器名称 | 厂家 型号 | 主要性能参数 |  | 数量 | 单价 | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传感器模块 | - 杭州美控自动化技术有限公司, KSG100；(2)蚌埠传感器系统工程有限公司, JHBM-H3型；(3)蚌埠传感器系统工程有限公司, JWL-2;(4)三门峡中原量仪有限公司，DGC-8ZG/D；(5)深圳辰锦贸易有限公司，MTS-RH1000; (6)上海鑫天精密仪器有限公司, JCXE-W1/1000mm, S58S10-54-BM -G-5V-C, DRO-2V；(8)高安市普林斯电子商行, QL80L；(9)江苏联能公司，CWY=DO-504;（10）江苏联能公司，CA-YD-189，YE- 3822A; (11) 江苏联能公司，CA-DR-005; (12)无锡平方电器, HR-LDG；(13)北京翠海佳诚磁电科技有限公司，CH310A；（14）深圳市佰誉达科技有限公司K-MC4; (15)福田大禹电子科技有限公司，DYA-200 200kHz;(16)中原量仪有限公司；（17）、（18） 汕头超声电子有限公司 | 传感器系列模块：（1）扩散硅压力变送器；（2）称重传感器（3）JWL-2差动变压器位移传感器; （4）电感测微仪；（5）磁致伸缩位移传感器；（6）JCXE-W1/1000mm光栅、S58S10-54-BM-G-5V-C旋转编码器及DRO-2V显示仪（7）WDD35无触点角度传感器；（8）QL80L反射型外光路高精度二维位移传感器；（9）涡流传感器;(10) 压电加速度传感器及恒流源；(11)一维电容加速度传感器； (12)电磁流量计; (13)一维磁通门传感器；(14)微波雷达传感器；(15)气体流量测量超声波传感器;(16)传感器测微头微动支架（17）250K超声探头；（18）100K超声探头。 |  | (1)、(2) 、 (7)、(15)每样5只； (3)、(8)、 (9)、(11)、(12)每样3只； (10)、(13)、 (14)、(4)、(5)、(6)、（17）、（18）每样2只； (16)1只。 |  |  |
| 2 | 标识系统 | 推荐厂家:合肥友高物联网标识设备有限公司 | 适用于将成叠的产品自动分开，成单页至输送带上，由赋码设备（激光机、喷码机、TTO）进行赋码（电子监管码、物流码、一维码、二维码等）后，再由检测系统进行数据采集、校验，检测后的不合格品剔除，合格品自动收料 1、分页段： 摩擦式分页 减速电机，变频调速 分页速度可达300张/分钟 分页宽度75-300mm 分页长度80-300mm 2、重张检测段 可检测重张和连张产品 进口重张检测传感器 检测准准确率99.99% 减速电机，变频调速 3、赋码段 皮带输送，皮带下带风扇吸附 伺服电机驱动 4、检测剔除段 减速电机，变频调速 气吹和翻板剔除两用 5、收料段 步进驱动 鱼鳞状收料 可计数标识 6、电气控制系统 PLC控制 触摸屏操作 7、设备配置 减速电机品牌：中大 步进电机品牌：JNT 伺服电机品牌：施耐德 PLC品牌：施耐德 触摸屏品牌：施耐德 传感器品牌：施耐德 低压电气元件品牌：施耐德 气动元件品牌：SMC 整机主体材质：不锈钢 |  | 1 |  |  |
| 3 | 数字万用表 | 深圳隆利德贸易有限公司, VC9804A+胜利牌 |  |  | 30 |  |  |
| 4 | 机械方案创意设计五位一体化实验仪 | CX-5in1型，西南交通大学机械学院 | 机构创新拼接组装，电机驱动，气缸驱动 ，PLC程序控制，运动测试分析 |  | 1 |  |  |
| 5 | 万能工具显微镜 | 推荐品牌JC-19 (200*100 0.5um)， | 仪器精度、温度要求 ⑴ 工作室的温度应为20 ± 2 ℃ ⑵ 工作室的温度变化每小时≤0.5 ℃ ⑶ 被测件和仪器的温度差≤0.5 ℃ 在满足所规定温度要求的条件下，仪器有如下保证： ① X 、Y 坐标 用玻璃毫米分划尺进行检定时，仪器的最大不准确度： （1 + L / 100）μm 式中L = 测量长度 单位：㎜; 仪器的分划尺按修正表进行修正时：X向不大于0.0035㎜;Y向不大于0.0025 ② 测角目镜 测量角度的最大不准确度： 不大于1′ ③ 双像目镜 合像的不稳定性：不大于0.0005㎜ 合像的不正确度：不大于 0.001㎜ ④ 光学分度头 最大不准确度：不大于30″ ⑤ 光学分度器 测量的不稳定性：不大于0.001㎜ 测量的不准确度：不大于0.0015㎜ 2．仪器重量、外形尺寸 主机净重： 约250㎏ 外形尺寸： （X × Y × Z）：980 ×1020 ×640 |  | 2 |  |  |
| 6 | 超声阵列检测仪 | 推荐品牌：CTS-PA22X 相控阵超声系统, | 发射电压: 双极性方波，±45 V ～ ±100 V可调，步进5V 最大重复频率: 10 kHz 脉冲宽度: 20 ～ 1000 ns，步进5ns 带宽: 0.5 ～15MHz 增益范围: 0 ～ 90 dB，步进0.1dB 输入阻抗: 50Ω TCG补偿: 16点，40 dB/μs 接收延迟: 0～40 μs，精度2.5ns 动态聚焦: 自动DDF 闸门: 硬件闸门A、B，跟踪闸门G，进波/失波，前沿/峰值 数字化率: 62.5 MHz，10 bit 滤波器: 低、中、高3档 通道配置: 16:64;常规通道可选 |  | 1 |  |  |
| 7 | 机械擘 | 推荐厂家：南京乐骥电子科技有限公司； （1）越疆魔术师机械臂加传送带套装、（2）越疆魔术师机械臂加导轨套装、（3）越疆M1机械臂 | （1）参数：a.机器人关节数：4轴 b.最大负载：500g c.最大伸展距离：320mm d.重复定位精度：0.2mm e.通信接口：USB2.0、 Wireless&Bluetooth f.功率：60w g.搬运套件 h.传送带套件 （2）参数：a.机器人关节数：4轴 b.最大负载：500g c.最大伸展距离：320mm d.重复定位精度：0.2mm e.通信接口：USB2.0、 Wireless&Bluetooth f.功率：60w g.搬运套件 h.导轨套件 （3）参数：a.机器人关节数：4轴 b.最大负载：1.5kg c.最大伸展距离：400mm d.重复定位精度：0.02mm e.通信接口：RS-232、Ethernet、WIFI、Bluetooth f.I/O：16路24V输入，16路24V输出，8路模拟输入（ADC） g.配套模块 |  | （1）为2套、（2）为2套、（3）为1套 |  |  |
| 8 | 防静电工作台桌（带抽屉）、 实验椅 |  | 一、防静电工作台技术参数： 1、防静电工作台尺寸：1200*800*750mm 2、工作台框架采用40*40*1.2mm优质方管，型号“SPHC”(抗拉强度T.S.623，屈服点Y.S.4000，伸长率E.L.29)。台面下方加“囗”字型加强框，口字框下方并列2个抽屉，选用优质三节静音道轨。工作台框架下部采用“工”字型加强框。 3、 工作台焊接成型均由全自动电脑机器完成所有成型，焊接点测试，单点均达到15万次沙袋(150KG级)打撞不脱焊接。 4、 框架表面采用优质静电粉末喷涂，主要步骤为：酸洗--- 除锈---预脱脂（喷淋）——脱脂（完全浸泡）——水清洗——表调——磷化——再水清洗---烘干；经过这样处理过的成品钢构件再进行表面喷塑，粉末附着力比常规提高2倍多。表面抗压强度与划格测试均达到ASTM D3363 和ASTMD3359。 5、工作台台面采用E1级25mm厚实木颗粒板，1.5mm厚“兄奕”牌优质PVC封边，灰白细纱纹三聚氰胺饰面。表面铺2.0厚韩国LG防静电皮。 二、木制实验椅: 1、尺寸：450*450*450/720mm 2、实验椅材质全进口巴西橡胶木，AAA级，“大宝”白色浑水聚脂漆，椅腿25*50mm，两底三面，传统榫眼结构。 |  | 桌子：15 椅子：40 |  |  |
| 9 | 仪器架 |  | 1、仪器架尺寸“900*400*1850mm 2、仪器架采用上海宝钢优质冷轧钢板，焊接成型均由全自动电脑机器完成所有成型，焊接点测试，单点均达到15万次沙袋(150KG级)打撞不脱焊接。架子内部等分五层，无门。 3、仪器架表面采用优质静电粉末喷涂，主要步骤为：酸洗--- 除锈---预脱脂（喷淋）——脱脂（完全浸泡）——水清洗——表调——磷化——再水清洗---烘干；经过这样处理过的成品钢构件再进行表面喷塑，粉末附着力比常规提高2倍多。表面抗压强度与划格测试均达到ASTM D3363 和ASTMD3359。 |  | 6 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |