江苏大学化工学院紫外分光光度计等一批仪器

招   标   公   告

江苏大学因教学科研需要，拟购置如下仪器设备，经费已经落实到位，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

本次招标信息如下：

- 招 标 编 号：JSDXZBCG-95

招标项目名称：江苏大学化学化工学院购买紫外分光光度计等仪器一批（2个标段）

  - 资格审查方式：资格预审。

  - 资格审查时间：2017年6月 14  日16  时00  分，潜在投标人提前15分钟到达现场。

  - 资格审查地点：江苏大学行政2号楼302室。

- 申请人应具备的必要资格条件

  - 符合国家相关法律及江苏大学招投标管理办法等的规定；

  - 具有独立订立合同的能力且信誉良好；

  - 具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的成功经验和相应能力；

  - 本次采购接受进口产品投标；

  - 本次采购不接受联合体投标。

- 资格审查时潜在投标人需提供的材料(复印件均需加盖公章)：

  - 法人代表授权委托书原件（格式见附件二）；

  - 法人代表身份证复印件；

  - 被授权代表人本人身份证复印件，查看原件；

  - 企业营业执照副本复印件（需加盖公章）；

  - 提供投标人2015年1月1日以来同类项目销售业绩清单及业绩合同复印件2份（原件备查）。

  - 生产厂家针对本项目的代理资格证明文件复印件或者针对本项目的专项授权书原件；一个生产厂家只能针对本项目发一个授权；（本项目2个标段都无需授权）；

- 招标文件获取及售价：

  - 资格审查合格单位数量达3家及以上的，当场发放招标文件；资格审查合格单位数量小于3家的，招标人不发放招标文件，重新组织招标；重新招标失败的按相关规定执行；

  - 招标文件售价：人民币200元，发放招标文件时交纳。售后不退。

- 投标确认：

  - 资格审查合格的潜在投标人在领取招标文件时，当场确认是否参加投标，并填写“供应商参与投标确认函”（格式见附件三），法人授权代表签字确认后有效；

  - 如潜在投标人未按上述要求操作或不履行承诺，将自行承担所产生的风险。

- 投标截止时间及开标时间、开标地点：详见招标文件。

- 与本次招标有关的事宜请按下列通讯方式联系：

  - 技术咨询：江苏大学化学化工学院　 戴老师　　15996848210

  - 商务咨询：

    - 江苏大学实验室与设备管理处　　杨老师　　0511－88797345

    - 江苏大学采购与招标办公室　　　　徐老师　　0511－88790072

  - 联系地址：江苏省镇江市学府路301号行政2号楼3楼302室

  - Email：ycl@ujs.edu.cn.

江苏大学采购与招标办公室

2017年6月9日

技术要求：

- 第一标段:

| 序号 | 设备名称 | 规格及 型号 | 数量 | 推荐生产 厂家 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陶瓷纤维马弗炉 | XH-700MF | 2 | 北京祥鹄科技发展有限公司 | 1、控制方式：PID 2、适用电源：AC220V 3、工步数：8-20 4、温控精度：0.1%FS 5、保温时间设定范围：999min/step 炉型 4L 温度上升时间 100-1700℃<90min 电源类型 AC220V25A 功率（KW） 3.6 发热体类型 硅钼棒 传感器类型 B 炉膛尺寸WxDxH(MM) 160x170x150 炉体尺寸WxDxH(MM) 610x580x640 |
| 2 | 小型高压反应釜 | WCGF-50 mL | 2 | 西安常仪仪器有限公司 | 容 积 50ml 最高工作温度 300℃ 加热方式 模块加热 搅拌功率 25-100W 随型号 加热功率 300-800W 随型号 搅拌速度 0－1500rpm 搅拌方式 内部磁力搅拌 最高工作压力 标配10Mpa，另有20 Mpa、30 Mpa可选 结构材质 标配316不锈钢，另有哈式合金、钛材、锆材可选 |
| 3 | 冷冻干燥机 | LGJ-18D | 1 | 上海比朗仪器制造有限公司 | ◆冷凝温度： -80℃ ◆真 空 度：< 20Pa ◆冻干面积：0.09㎡ ◆盘装物料：0.9升 ◆捕水能力：6kg/24h ◆样 品 盘： Φ200mm×3层 ◆电源要求:220V 50Hz 1800W ◆主机尺寸：W540×D640×H920mm |
| 4 | 台式通用高速离心机 | KH23A | 2 | 湖南凯达科学仪器有限公司 | 型号 KH23A 最高转速 18600r/min 最大相对离心力 23950×g 最大容量 2000ml 转速精度 ±20r/min 定时范围 1s-99h99min59s 电源 AC 220V 50Hz 18A 整机噪声 ≤65dB 外形尺寸 460×590×420mm 重量 48kg 角转子 12×1.5ml最高转速：18600转； 6×50ml最高转速：13000转 |
| 5 | 平板刮膜机 | FM-3 | 1 | 宁波市镇海宏达塑胶厂 | 1）自动刮膜： 设备启动后，自动刮膜过程中，在膜最大尺寸内，可在行程任意位置实现随时停止、正向刮膜或反向复位，行程中可保持匀速或随时改变速度。 此外，达到行程终点或复位至刮膜起点时，刮刀自动停止，残余料液自动收集于废液槽。 2）刮膜板加热： 可应用于膜材料本征特性测试时刮制均质膜、热致相分离制备超/微滤膜、考察工艺温度影响等。 膜最大尺寸 300×300mm 膜 厚 0.02～2mm 可调，调节增量 0.01mm， 所获得的膜均匀平整，尺寸控制精确。 设备尺寸 长×宽×高：610×310×350 mm(以 FM-2 为例) 刮膜速度 0～2.4m/min，无级变速,数显 刮膜基板温度 室温～200℃,数显，PID 控制 电源 220V/ 50Hz 或 110V/ 60 Hz |

- 第二标段：

| 序号 | 设备名 称 | 规格及 型 号 | 数 量 | 推荐生产厂家 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外分光光度计 | UH5300 | 1 | Hitachi | 1 波长范围：190-1100 nm 2 *光源：长寿命闪烁氙灯 3 含6池塔轮 4 光谱带宽：5nm 5 散射光：≤0.07（220nm NaI, 340nm NaNO2） 6 波长精确度：±1.0nm （484.6） 7 波长重现性：±0.5nm 8 光度值范围：±3Abs 9光度值准确度：±0.003Abs （0-0.5Abs） ±0.005Abs （0.5-1.0Abs） 10可选波长扫描速度：40，100，200, 400， 800, 1,200， 2,400nm/min 11*基线稳定性：0.0007Abs/h (260nm, 开灯2小时后) 12 基线平坦度：±0.01Abs （200-950nm） 13检测器：两个硅二极管 14 主机电脑一台 |
| 2 | 超纯水机 | Direct-Q5 | 1 | Millipore | 同时产三级水和超纯水 超纯水产水水质* 电阻率：18.2 MΩ·cm @ 25˚C 产水流速:5l/h@25˚C+/-15% TOC (加装185/254 nmUV灯)：<5ppb 颗粒物 (粒径> 0.22 μm)：<1/ml 微生物：<0.1cfu/ml 内毒素：<0.001EU/ml RNA酶：<0.01ng/ml |
| 3 | 动态吸附仪 | DAS-7000 | 1 | 湖南华思 | 1. 温度：0~1000 oC； 2. 温度曲线：线性可达到5个9，重复性低于1 oC； 3. 程序升温速率：0.5~90 oC/min； 4. 催化剂装样体积：0~1 ml； 5. 设置8段温度程序，具有独立的PID参数，控制精度：0.2% FS。 |
| 4 | 实验室冷却水循环水泵 | DLSB-1000 | 2 | 郑州长城科工贸有限公司 | 提供恒流恒压循环冷却水，满足需冷却仪器、设备的需要，达到保证仪器正常运行和节水的目的。由于预注蒸馏水或去离子水在机内循环，特别适合配套用于电子显微镜、X光机、激光器、质谱仪、X射线衍射仪、分子泵、核磁共振、加速器、真空镀膜设备、电子束焊机、离子喷涂、材料疲劳试验机、高低温试验箱等仪器、设备，以及同时工作于该温区的多台旋转蒸发仪、反应釜。 ●数字显示水温、控温精度高 ●水温及水流可根据需要进行调节。 ●流量报警保护功能，可避免管路堵塞等问题造成流量减小使用冷仪器、设备发生故障。 ●制冷压缩机采用国际品牌产品，性能稳定，可长期连续工作。 |
| 5 | 光化学反应仪（降解） | GHX-3 | 2 | 扬州大学城科技有限公司 | - 主要特点 1、高亮度，功率250W 2、日光色，色温接近6000K 3、可见光连续光谱（见图） 4、长寿命800小时内维持光色特性 装箱配件清单 1、GG17料玻璃反应瓶 2只(内容积250ml) 2、石英反应瓶 2只(内容积250ml) 3、进水管，出水管 2根（蓝色、白色） 4、四氟取样吸头 2只（白色） 5、注射器 2只（5ml） 6、氙灯总成盒 1只（250w） 7、紫外灯总成盒 1只（300w） |

法人代表授权委托书

（投标单位全称）__________________________法定代表人（姓名）____________授权（全权代表姓名）____________为全权代表，参加贵单位组织的（项目名称）___________________________项目的投标，招标编号为________________，其在招标中的一切活动本单位均予承认。

法定代表人签字：______________

单位公章：

二0一五年______月______日

全权代表姓名：_________________________________________

职　　　　务：_________________________________________

详细通讯地址：_________________________________________

传　　　　真：_________________________________________

电　　　　话：_________________________________________

手　　　　机：_________________________________________

邮　　　　箱：_________________________________________

邮　　　　编：_________________________________________

附件三：

供应商参与投标确认函

江苏大学实验室与设备管理处：

本单位自愿参加招标编号为　　　　　　　　　、招标项目名称为　　　　　　　　　　　　项目的投标，在获得招标文件后，按贵方投标文件要求交纳相应费用，并保证准时参加投标，特此确认。

授权代表姓名：

联系电话：

手机号码：

单位名称（公章）：

年　　月　　日

注意事项

1、供应商如确定参加资格审查及参加投标,请填写本函，参与资格审查时一并带（或寄）来，如果不能现场参加资格审查，请于招标公告资格审查截止时间的前一天下午5：00前，按本招标公告的联系方式，将《供应商参与投标确认函》送（或寄）达江苏大学实验室与设备管理处。

2、确认参与的投标单位故意缺席投标的，招标人有权保留拒绝以后一段时间内参与我校仪器设备招投标商务活动的权利。

江苏大学实验室与设备管理处联系方式：

联系电话：0511－88797345				联系人：杨春犁

邮箱：ycl@ujs.edu.cn