表2-2

江苏大学便携式彩色多普勒超声诊断仪项目招标公告

一、招标条件

江苏大学麻醉科、甲乳外科便携式彩色多普勒超声诊断仪（项目名称）已经有关部门批准，资金来源已落实，已具备招标条件，现进行公开招标，欢迎有意向的潜在投标人（以下简称申请人）参加本项目的资格预审。

二、项目概况及招标范围

（一）项目名称：麻醉科、甲乳外科便携式彩色多普勒超声诊断仪

（二）招标编号：JSDXZBCG[2017 ] 128 号

（三）实施地点：江苏大学附属医院，供货期：合同签订后三个月内

（四）招标数量：麻醉科1台、甲乳外科1台

三、申请人应具备的必要资格条件

（一）基本资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、近3年以来在经营活动中无重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目特定的资格要求

1、本次资格预审要求申请人具备 医疗经营许可 资质；

2、如果拟投标货物不是申请人自己制造的，申请人应提供制造商同意其在本次投标中提供该货物的正式授权书。若申请人为该产品的销售代理商，应提供制造商出具的有效的销售代理证书。

3、本次资格预审  不接受   （接受或不接受）联合体资格预审申请。联合体申请资格预审的，应满足下列要求：（资质等级要求、共同投标协议等）

4、申请人可就上述标段提出资格预审申请。

四、资格审查时需要提供的材料：

1、企业营业执照、税务登记证加盖公章的复印件或经公证的复印件（原件备查）；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、被授权人的身份证复印件（原件备查）；

4、非制造商申请人需提供产品销售代理授权证明（非制造商申请人必须提供针对本项目的专项授权书原件或有效的产品代理证书复印件并加盖公章）;

5、医疗器械经营许可证复印件并加盖公章（原件备查）。

6、所投标的麻醉科、甲乳外科便携式彩色多普勒超声诊断仪的医疗器械注册证复印件（加盖红章）

五、资格预审方法

本次资格预审采用（合格制/有限数量制）。资格审查合格单位数量达3家及以上的，当场发放招标文件；资格审查合格单位数量小于3家的，招标人不发放招标文件，重新组织招标；重新招标失败的按相关规定执行。

六、资格预审文件的递交

1、递交资格预审申请文件时间为2017年7月18日16时00分，地点为 江苏大学采购与招标办公室（行政二号楼602） 。请参与资质预审的投标单位提前15分钟到达资审现场。

2、逾期送达或者未送达指定地点的资格预审文件不予受理。

3、递交资格预审申请文件时交纳报名费人民币200元整。不论资格审核是否通过或资格审核通过但未列入潜在投标人，上述报名费均不退还。

4、本项目不接受函审。

七、发布公告媒体

本次资格预审公告同时在江苏大学网站和中国招投标网（所有发布公告的媒体全称）上发布。

八、资格预审公告的解释

本公告由江苏大学附属医院负责解释权。

九、联系方法

江苏省镇江市学府路301号，邮编：212013

江苏大学附属医院：          杨老师   0511－80820337

江苏大学采购与招标办公室：  徐老师   0511－88790072

十、技术参数要求

1.便携式彩色多普勒超声诊断仪，外壳材质牢固，操作方便，能防电磁干扰设计，整机一体式操作面板。

2.高分辨率彩色液晶监视器：≥10寸 。

*3.支持最大物理通道数≥128。（须提供官方检测报告证明）

4.探头数量:3把（腹部电子凸阵，小器官高频，超高频线阵），所有探头均为宽频变频探头。要求:腹部电子凸阵频率范围:5-7MHZ，小器官高频频率范围：10-12MHZ，超高频线阵频率范围：15-17MHZ，或者性能优于此3把探头所要求性能的也可。

5.主机须内置探头接口2个或者带有扩展接口可同时激活2个探头。

6.电池的续航时间（实时扫查下）：≥70分钟。

7.成像模式须包含：二维灰阶成像、谐波成像、M模式成像、彩色多普勒血流成像、能量多普勒成像、脉冲多普勒成像、连续多普勒成像、组织多普勒成像。

*8.配置探头所有软件须全部开放。须标配原厂可升降台车，台车及主机质保≥5年。每两年须免费更换一块电池。

9.售后服务及时，报修后能24小时到场。维修时间超过3天的，须提供备用机。

江苏大学采购与招标办公室

2017年7月7日