江苏大学临床实验室手术与技能教学系统竞争性磋商公告

江苏大学因教学科研需要，拟购置如下仪器设备，经费已经落实到位，现欢迎合格的潜在投标人参与报名并接受资格预审。

本次采购信息如下：

- 采购编号：JSDXZBCG2017104

- 项目预算：100万元。

- 项目名称、数量、技术参数与要求：临床实验室手术与技能教学系统（详见附件一）

- 本次采购接受进口设备投标，不接受联合体投标。

- 合格的投标人

  - 符合国家相关法律及学校采购管理办法等的规定；

  - 具有独立法人资格、具有独立订立合同的民事能力且信誉良好；

  - 具有本次采购货物的供货、安装、售后服务等的成功经验和相应能力；

  - 资格审查合格的单位。

- 资格审查：

  - 资格审查方式：资格预审。

  - 资格审查时间：2017年6月28日11：00；请参加的单位提前15分钟到达现场。

  - 资格审查地点：江苏大学行政2号楼3楼302室。

- 资格审查时潜在投标人需提供的材料：

  - 营业执照正本或副本的复印件（加盖单位公章）；

  - 法人授权委托书原件（见附件二）；

  - 法人代表身份证复印件（加盖单位公章）；

  - 法人授权代表身份证复印件（加盖单位公章），查验原件；

  - 非生产厂家投标必须提供实验室直播终端生产厂家针对本项目唯一的专项授权书原件，或投标人取得的产品代理证书复印件（加盖单位公章）；

  - 提供2015年以来投标人同类项目销售合同2份（复印件加盖单位公章）。

- 竞争性磋商文件获取及售价：

  - 资格审查合格单位超过三家单位，资格审查结束当场发放，资格审查合格单位不足三家单位，我校重新组织招标；

  - 竞争性磋商文件售价：人民币200元。售后不退。

- 响应文件提交的截止时间、地点：详见竞争性磋商文件。

- 与本次采购相关的事宜请按下列通讯方式联系：

  - 技术咨询：江苏大学医学院　　　　　　　　祝老师　13003455008

  - 商务咨询：江苏大学实验室与设备管理处　　宋老师　0511－88791589

江苏大学采购与招标办公室　　　刘老师　0511－88790072

  - 联系地址：江苏省镇江市学府路301号行政2号楼4楼421室。

  - Email：1047774615@qq.com

江苏大学采购与招标办公室

2017年6月20日

附件一：招标要求与说明

临床实验室手术与技能教学系统招标要求和技术参数

一、整体功能需求

本系统对于实验手术，手术洗手进行互动教学，并实时语音指导，老师也可在现场演示正确的手术操作，透过投影仪或电视机显示给学生观看。阶梯教室（手术观察教学中心），可以对多个被授权的实验室进行监看，同时满足互联网远程手术观察教学。用于日常临床技能示教或考试操作等，皆可通过直播的方式让老师实时看到学生的操作过程及学生表现。可以高效且安全的手术录制与视频内容存储与管理。

二、建设方案说明

系统包括实验室直播终端（支持项目相关高清视频，并含8路高清解码功能），阶梯教室终端（含高端笔记型电脑、耳麦，可以与实验室音视频互动并支持8路高清视频解码功能），教师办公室中央控制管理系统，录制存储管理软件系统，实验室仪器和洗手池教室。

1、根据不同的教室、实验室配置不同的教学系统（要求详见“主要设备参数要求”）。

2、实验室仪器（要求详见“主要设备参数要求”）。

（一）实验室

1、实验室直播终端（支持项目相关高清视频，并含8路高清解码功能）（要求详见“主要设备参数要求”）

2、阶梯教室音箱 3个 设有5个输入通道，每一通道均可独立调校音量,设有5组组分区输出， 定压、定阻输出 100V、70V、4-16Ω，输出功率 130W

3、实验室直播终端液晶屏 3台：尺寸：21.5寸

4、无线麦克风：3个（要求详见“主要设备参数要求”）

5、阶梯教室功放：3个  设有5个输入通道，每一通道均可独立调校音量,设有5组组分区输出，定压、定阻输出 100V、70V、4-16Ω，输出功率 130W

6、阶梯教室调音台：3台 （要求详见“主要设备参数要求”）

7、机柜：3个 （要求详见“主要设备参数要求”）

8、高清投影仪：3台 （要求详见“主要设备参数要求”）

9、电动投影仪幕布：3个 （要求详见“主要设备参数要求”）

10. 细节高清摄像机：18个 （要求详见“主要设备参数要求”）

11、全景高清摄像机:18台 （要求详见“主要设备参数要求”）

（二）阶梯教室终端（含高端笔记型电脑、耳麦，可以与实验室音视频互动并支持8路高清视频解码功能）  （要求详见“主要设备参数要求”）

（三）教师办公室中央控制管理系统

1、中央控制管理软件授权：1套 （要求详见“主要设备参数要求”）

（四）、录制存储管理软件系统

1、录制存储以及病挡管理软件授权： 1个 （要求详见“主要设备参数要求”）

2、中央控制服务器(含2T存储设备) ： 1个 （要求详见“主要设备参数要求”）

3、服务器操作系统： 1个 （要求详见“主要设备参数要求”）

4、专用机柜（选配）

（五）实验室仪器

1实验手术台 ：18台 台面离地面高度：820~930MM，台面长度及宽度：1400X600MM，台面前的最大倾斜角：±30º ，不锈钢台面

2、移动式无影灯：18台 输入功率：150VA，灯头直径：500mm,光斑直径：100-200mm，色温：3500-5000K

3、医用呼吸机：18台 （要求详见“主要设备参数要求”）

4、心电监护仪：18台 （要求详见“主要设备参数要求”）

5、高频电刀：18台 输入功率：《=100W,重量：6.5KG，体积：360长*300宽*135高（mm），环境温度：5°-40°

（六）洗手池教室

1、监控高清摄像机：4台  （要求详见“主要设备参数要求”）

（七）网络及综合布线

每间教室每台电脑1个网络信息点，通过六类网线汇聚至每间教室的机柜内，由机柜内的全千兆交换机通过光纤汇聚至五层机房的汇聚交换机上，再由汇聚交换机连接软件服务器。

机柜安装配线架理线器，使用更加方便美观。互动教室每个座位安装2个五孔插座，桌面安装1个五孔插座。其余每间教室每个电脑位安装2个强电插座。静电地板下走线。包含入户电缆敷设及配电箱（含空气开关，漏电保护）安装。

三、参考清单

| 序号 | 设备名称 | 参数描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医学院临床实验室手术与技能教学系统 |  |  | 套 | 1 |
| 1 | 实验室直播终端 | 参数详见附件二：主要设备参数表 | 台 | 3 |
| 2 | 阶梯教室音箱 | 参数详见附件二：主要设备参数表 | 台 | 3 |
| 3 | 实验室直播终端液晶屏 | 尺寸：21.5寸 | 台 | 3 |
| 4 | 无线麦克风 | 参数详见附件二：主要设备参数表 | 个 | 3 |
| 5 | 阶梯教室功放 | 设有5个输入通道，每一通道均可独立调校音量,设有5组组分区输出定压、定阻输出 100V、70V、4-16Ω 输出功率 130W | 个 | 3 |
| 6 | 阶梯教室调音台 | 参数详见附件二：主要设备参数表 | 台 | 3 |
| 7 | 机柜 | 参数详见附件二：主要设备参数表 | 个 | 3 |
| 8 | 高清投影仪 | 参数详见附件二：主要设备参数表 | 个 | 3 |
| 9 | 电动投影仪幕布 | 幕布类型：电动幕幕布材质：玻珠120寸16:9 | 个 | 3 |
| 10 | 细节高清摄像机 | 参数详见附件二：主要设备参数表 | 套 | 18 |
| 11 | 全景高清摄像机 | 参数详附件二：主要设备参数表 | 台 | 18 |
| 阶梯教室终端（含高端笔记型电脑、耳麦，可以与实验室音视频互动并支持8路高清视频解码功能） 参数详见附件二：主要设备参数表 |  |  |  |  |
| 教师办公室中央控制管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 中央控制管理软件授权 | 参数详见附件二：主要设备参数表 | 套 | 1 |
| 录制存储管理软件系统 |  |  |  |  |
| 1 | 录制存储以及病挡管理软件授权 | 参数详见附件二：主要设备参数表 | 套 | 1 |
| 2 | 中央控制服务器(含2T存储设备) | 1 CPU：英特尔至强 E5-2620v2 2.1GHz *2 内存：8GB RDIMM, 1600MT/s * 2 硬盘：2T 光驱：DVD-ROM 操作系统：windows server 2008 | 套 | 1 |
| 3 | 服务器操作系统： | 参数详见附件二：主要设备参数表 | 套 | 1 |
| 实验室仪器 |  |  |  |  |
| 1 | 实验手术台 | 参数详见附件二：主要设备参数表 | 台 | 18 |
| 2 | 移动式无影灯 | 输入功率：150VA，灯头直径：500mm,光斑直径：100-200mm，色温：3500-5000K | 台 | 18 |
| 3 | 医用呼吸机 | 通气模式：Auto CPAP DORMA500,工作电压：100=240V，50/60HZ 工作噪音小于30分贝，延迟升压时间0-45分钟（5分钟一个增量）,尺寸：18长*20宽*10高（公分），产品重量：约1.36kg(不含湿化器)。 | 台 | 18 |
| 4 | 心电监护仪 | 标准配置：心电图，心率，血氧饱和度，无创血压，体温，呼吸尺寸：12.1寸标准配置：心电图，心率，血氧饱和度，无创血压，体温，呼吸尺寸：12.1寸 | 台 | 18 |
| 5 | 高频电刀 | 输入功率：《=100W,重量：6.5KG，体积：360长*300宽*135高（mm），环境温度：5°-40° | 个 | 18 |
| 洗手池 |  |  |  |  |
| 1 | 监控高清摄像机 | 参数详见附件二：主要设备参数表 | 台 | 4 |

注：1.报价需包含税金人工等所有费用;2.售后：出现故障，4小时内响应，紧急情况要求专业技术人员24小时内到达现场。质保：质保期限整体质保叁年。质保期从甲方验收合格后开始计算。质保期内，免费上门检测、维修及更换易损材料以确保正常使用。质保期外所有保养、维修、更换材料等均要求按成本价收取，并提供终身技术指导和服务。

四、主要设备参数要求

临床实验室手术与技能教学系统（品牌：艾康，飞雅，联合美华，翌特视讯）

| 主要设备名称 | 参数要求 | 品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务器 | 所投设备厂商须通过： ISO 27000 信息安全管理体系认证；ISO 28000 供应链安全管理体系认证；ISO 9001品质管理体系认证 | HP、DELL、IBM、联想 |  |
| 实验室直播终端（支持项目相关高清视频，并含8路高清解码功能） | 1. 支持触控屏操作，操作过程简单易用。实验室端只需登录账号即可轻松参与到指定的实验室示教活动中。 2. 具备预览本实验室的所有正在直播的视频源的功能，并实现8路高清视频解码功能。 3. 每个实验室支持多路高清视频采集，提供DVI，VGA，HD-SDI，HDMI，YPbPr，复合视频等接口,可以自由切换为1大7小屏、1大5小屏、四分屏、全屏 4. 支持TCP/IP、UDP；支持TS流；支持HTTP、RTP、RTSP、RTMP、NFS、ISCSI、DHCP、NTP、UPNP、PPPoE、DNS、FTP P 5. 满足实时直播，且实验室可以与阶梯教室、中控室进行双向音视频互动，进行实验示教的讨论。 6. 实验室能够呼叫中控平台建立通话 7. 音频和视频通过同一套设备传输，且音视频传输必须完全同步，且音视频互动延时不超出1秒 8. 支持远程控制功能，实验室可授权由示教端或中控端远程实时控制实验室端的摄像机云台，进行上下左右，拉远拉近的视角调整，获得最佳观看视角或录制视角。 9. 能够进行全程数字化的采集和录制，保证录制质量和品质 10. 视频能够集中录制保存在服务器上，直播和录像视频分辨率达到1080P 11. 支持音视频录像文件为标准的MP4流媒体格式，支持通用播放器播放 12. 视频采用H.264压缩标准，支持1920x1080分辨率，压缩帧率30fps恒定；码率可在32Kbps-30Mbps范围内自行设置； 13. 支持热插拔，能够自动检测信号源，无需手动设定输入信号格式的功能，并且联动网络节点的其它解码器和客户端自动切换。 14. 音频支持MP3，AAC算法，采样率支持8K，16K，44.1K，48KSPS，码率支持128k，192kbps高清格式。支持线路输入和麦克输入音频信号采集 15. 具备7*24小时长时间连续工作能力，性能稳定。 | 艾康，飞雅，联合美华，翌特视讯 | 3 |
| 实验室直播终端液晶屏 | ★尺寸：21.5寸 | DELL,三星，联想 | 3 |
| 无线麦克风 | ★1 接收机： 内置天线分集接收 每个频带多达12个兼容系统 XLR和¼英寸输出接口 微处理器控制的内部天线分集 双色音频状态LED指示灯 绿色：正常音频电平 红色：过高音频电平（过载/衰减） 2 耳机电容型话筒：佩戴感受舒适，平滑、自然的频率响应，可与高质量的手持式麦克风相媲美，在温度和湿度极限环境下仍然可靠 3 腰包式发射机：电源、静音和电池状态 LED 电源和静音开关 9V 电池提供 8 小时电池寿命 75 m（250 英尺）使用范围 轻质耐用结构 | SHURE,SUMSANG,LEVON | 3 |
| 阶梯教室音箱 | 1 额定功箱率(W) 20W 2 灵敏度(dB) 91±3 3 频率响应 62Hz-20KHz 4 尺寸 215 x195 x298 | 西派，惠威 | 3 |
| 阶梯教室功放 | 1 设有5个输入通道，每一通道均可独立调校音量,设有5组组分区输出 2 定压、定阻输出 100V、70V、4-16Ω 3 输出功率 130W | 西派，惠威 | 3 |
| 阶梯教室调音台 | 1 6个话放4组立体声，THD值为0.0007%，具有130DB 的动态范围，话放的指标为192Kb的采样率，60DB增益范围 2 每个单声道带有3段均衡，中频可调节，并带有低切， 都具有插入功能，具有超低噪音的ULN设计 3 内置24DB数字立体声效果器，包含99种预置效果器 4 16个平衡式线路输入，同时在产体声通道中有+4/-10音量选择 5 3个辅助发送通道，可以分别在每个通道中增加效果 6 2个编组输出 7 所有卡龙头及6.5插座均为镀金接头；独立的48V幻相电源 8 单声道和立体声声道都配备有一流的均衡器和高品质的60MM音量控制器 9 电源：100V-240V | Behringer | 3 |
| 机柜 | 容量，22U 尺寸，宽度:600mm*深度:1000mm*高度:1166mm 承载，静载800KG(带支架) 国际流行的白色透明钢化玻璃前门，玻璃上下两边丝印黑色网纹 前后为圆形通风孔的上下框 主体颜色为国际流行RAL7035 可同时安装脚轮和支脚 结构坚固，最大静载达800KG(带支脚) 可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整 可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求 可方便拆卸的左右侧门和前后门 齐全的可选配件 | 图腾 | 3 |
| 高清投影仪 | 投影尺寸：30-300英寸 屏幕比例：16:9 亮度：3200流明 对比度：8000:1 标准分辨率：1920*1080 色彩数目：10.7亿色 | EC | 3 |
| 电动投影仪幕布 | 幕布类型：电动幕 幕布材质：玻珠 | 红叶 | 3 |
| 细节高清摄像机 | 1 图像传感器：1/2.8英寸 CMOS 2 有效像素：207万(16：9) 3 信号系统： 1080/59.94i,1080/50i,1080/29.97p,1080/25p,720/50p,720/59.94p,720/29.97p,720/25p 4 S D： NTSL,PAL 5 镜头：10倍光学变焦，f=4.4mm(广角端)～44.0 mm(远端)，F1.8～F3.0 6 水平视角：50.6°（W）～5.5°（T） 7 信 噪 比：50dB 8 水平摇移：355°(最大速度80°/秒) 俯仰摇移：-30度至90度(最大速度60°/秒) 9 视频输出：DVI-I(YpbPr、HDMI)、HD-SDI(与AV二选一) 10 S D： VBS,Y/C 11 电源要求12V DC(10.8～13.0V DC) 12 功耗：最大30W(DC 12V时) 13 操作温度：0~40℃ 14 存放温度：-10-60℃ 15 尺寸：（长）135×（宽）130×（高）143.7mm 16 重量：768g | 金九天视 | 18 |
| 全景高清摄像机 | 传感器类型 1/3" Progressive Scan CMOS 最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.07 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR 快门 1/3秒至1/100,000秒 镜头 4mm，水平视场角70°；(2.8mm,6mm,8mm,12mm可选) 镜头接口类型 M12 调整角度 支持两轴调节 ：水平:0°~355°,垂直:0°~70° -W机型：支持三轴调节 ：水平:0°~355°,垂直:0°~75°,旋转0°~355° 日夜转换模式 ICR红外滤片式 宽动态范围 数字宽动态 | 海康威视 | 18 |
| 阶梯教室终端 | （含高端笔记型电脑、耳麦，可以与实验室音视频互动并支持8路高清视频解码功能） 1 操作过程简单易用。 阶梯教室登录后可以查看所有被授权的实验室示教直播活动，并可以选择参加观看被授权的实验室示教直播活动 2 支持实验室的全高清视频和声音能够实时在阶梯教室进行播放，视频分辨率最高支持1080P 3 可以观摩实验室内的所有视频，支持8路高清视频在单一屏幕上观看，支持1大7小屏、1大5小屏、四分屏、全屏观看，并且大小画面可以任意切换 4 阶梯教室能够与实验室建立双向音视频互动 5 阶梯教室可以和中控室进行通话，请求协助 6 支持通过WEB访问方式点播被授权观看的实验录制视频 7 可以远程控制实验室的摄像机，进行上下左右，拉远拉近的视角调整 8 视频采用H.264压缩标准，支持1920x1080分辨率，压缩帧率30fps恒定；码率可在32kbps – 20Mbps范围内自行设置； 9 3路全高清输出接口，每接口可输出1920x1080P分辨率图像。1路音频输出接口 10 音频支持MP3，AAC算法，采样率支持8K，16K，44.1K，48KSPS，码率支持128k，192kbps高清格式。支持线路输入和麦克输入音频信号采集 11 具备7*24小时长时间连续工作能力，性能稳定。 | Arxsys | 1 |
| 中央控制管理软件授权 | 1 具备完整的系统管理功能，可通过WEB方式管理 2 具备实验室直播管理功能，包括对所有进行中/免申请/需申请的实验直播进行管理 3 具备实验室观摩管理功能，当申请观摩一个实验，必须由管理员对申请批准后才能观看 4 提供帐号管理和权限设定功能 5 具备对用户分级权限管理功能，各级用户只能在自己权限内使用相关系统功能 6 提供服务端录制管理功能 7 支持对阶梯教室终端的管理功能 8 系统设备管理功能，支持远端设备参数调整功能 9 能够对实验室、阶梯教室的请求给予响应和授权操作 10 支持与阶梯教室、实验室的双向音视频互动 11 支持对实验室示教活动的监看工作，对示教活动进行必要的干预或协助 12 支持远程控制实验室摄像机云台 13 能够对实验室示教活动进行多画面监控 14 可随时选择某一路视频并放大为全屏监看 15 提供不少于3路高清DVI输出接口，支持16路解码，每接口均可输出1920x1080P60分辨率视频图像，可有效实现对实验室的远程视频监控和示教效果监看。 | Arxsys | 1 |
| 主机工作站液晶屏 | 1 额定功率9W 2 频率响应200Hz-20KHz 3 扬声器单元2x1.75英寸 4 信噪比80dB 5 灵敏度900±50mV | DELL,三星，联想 | 2 |
| 主机工作站（含多显卡显示） | 1 尺寸：21.5寸 2 最佳分辨率：1920*1080 3 屏幕比例：16：9 4 高清标准：1080P（全高清） 5 动态对比度：200万:1 6 静态对比度：1000:1 7 黑白响应时间：5ms 8 点距：0.248mm 9 亮度：250cd/㎡ 10 可视面积：476.6×268.1mm 11 可视角度：170/160° 13 显示颜色：16.7M 14 色域：84％ 15 视频接口：D-Sub（VGA），DVI-D | DELL,三星，联想 | 1 |
| 手术直播端音箱 | 1 CPU：双核 Intel® Xeon® （TM）i7-2600 3.4GHz 2 内存：8G 3 硬盘：500 GB 4 光驱：DVD 刻录 5 显卡：512MB PCIe双显卡 | 漫步者 | 1 |
| 中央控制工作站麦克风 | 1 采用背极式驻极体电容音头 2 灵敏度更高、噪音更低 3 LED红色显示灯 4 头部红色光环 5 指向性：单指向 6 专业品质，操作便捷、节能环保 | 得胜 | 1 |
| 录制存储以及病挡管理软件授权 | 1 提供丰富的录制管理功能，提供录制权限管理与控制 2 录制格式至少包括MP4格式，且不限于此格式 3 单个服务器能够支持不少于30路1080P全高清网络视频数据的存储和转发 4 录制保存的文件能够进行集中的管理，包括查询、回放以及设置存放路径等信息 支持录像文件的检索和点播 5 提供录制碎片化管理，可自动产生包括实验室名称、实验时间、操作老师等在内的辅助信息 6 支持录制导出功能 7 录制回放均支持全高清视频码流 | Arxsys | 1 |
| 中央控制服务器 | (含2T存储设备)1 CPU：英特尔至强 E5-2620v2 2.1GHz *2 2 内存：8GB RDIMM, 1600MT/s * 2 3 硬盘：2T 4 光驱：DVD-ROM 5 操作系统：windows server 2008 | DELL | 1 |
| 实验手术台 | 台面离地面高度：820~930MM 台面长度及宽度：1400X600MM 台面前的最大倾斜角：±30º 不锈钢台面 | 鼎顺，康泰 | 18 |
| 移动式无影灯 | 输入功率：150VA，灯头直径：500mm,光斑直径：100-200mm，色温：3500-5000K | 鼎顺，康泰 | 18 |
| 医用呼吸机 | 通气模式：Auto CPAP DORMA500,工作电压：100=240V，50/60HZ 工作噪音小于30分贝，延迟升压时间0-45分钟（5分钟一个增量）,尺寸：18长*20宽*10高（公分），产品重量：约1.36kg(不含湿化器)。 | 瑞博，飞利浦， | 18 |
| 心电监护仪 | 标准配置：心电图，心率，血氧饱和度，无创血压，体温，呼吸 尺寸：12.1寸 | 瑞博，飞利浦 | 18 |
| 高频电刀 | 输入功率：《=100W,重量：6.5KG，体积：360长*300宽*135高（mm），环境温度：5°-40° | 瑞博，飞利浦 | 18 |
| 监控高清摄像机 | 传感器类型 1/3" Progressive Scan CMOS 最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.07 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR 快门 1/3秒至1/100,000秒 镜头 4mm，水平视场角70°；(2.8mm,6mm,8mm,12mm可选) 镜头接口类型 M12 调整角度 支持两轴调节 ：水平:0°~355°,垂直:0°~70° -W机型：支持三轴调节 ：水平:0°~355°,垂直:0°~75°,旋转0°~355° 日夜转换模式 ICR红外滤片式 宽动态范围 数字宽动态 | 海康威视 | 1 |
| 资质 | 投标产品的生产企业获得国际权威机构颁发的软件能力成熟度模型CMMI-3认证证书 投标产品板通过3C认证。 投标产品生产厂家具备ISO9001质量体系认证\ISO14001\节能认证\职业健康体系认证（符合18001\28001标准）调研的厂家资质都具备。 |  |  |

五、安装、验收、售后和质保

1、安装：招标完成后30天内安装、调试完毕，同时中标单位必须无条件协助后续软件、互动显微镜的安装、调试。否则，不予支付质保金。

2、验收：项目完成后，由中标方出资邀请具有正规资质的室内环境检测机构，在项目建设方在场的情况下，进行室内环境质量的检测，并出具检测报告。

3、售后：出现故障，4小时内响应，紧急情况要求专业技术人员24小时内到达现场。

5、质保：质保期限整体质保叁年。质保期从甲方验收合格后开始计算。质保期内，免费上门检测、维修及更换易损材料以确保正常使用。质保期外所有保养、维修、更换材料等均要求按成本价收取，并提供终身技术指导和服务。质保期内每年提供不少于两次的上门维护，投标文件要求报出质保期后更换配件的报价。

6、代理商参加投标，需提供实验室直播终端生产商唯一授权证明文件。

附件二：

法人代表授权委托书

（投标单位全称）__________________________法定代表人（姓名）____________授权（全权代表姓名）____________为全权代表，参加贵单位组织的（项目名称）_______________________________项目的投标，招标编号为________________，其在招标中的一切活动本单位均予承认。

法定代表人签字：______________

单位公章：

二0一    年______月______日

全权代表姓名：_________________________________________

职　　　　务：_________________________________________

详细通讯地址：_________________________________________

传　　　　真：_________________________________________

电　　　　话：_________________________________________

手　　　　机：_________________________________________

邮　　　　箱：_________________________________________

邮　　　　编：_________________________________________