**江苏大学摩擦磨损实验模块招标公告（延期）**

江苏大学因教学科研需要，拟购置如下仪器设备，经费已经落实到位，欢迎合格的潜在投标人参与报名并接受资格预审。

本次招标信息如下：

1. 项目编号：JSDXZBCG2017044
2. 项目名称、数量、技术参数与要求：摩擦磨损实验模块一套（详见附件一）
3. 本次采购不接受联合体投标。
4. 合**格的投标人**
	1. 符合国家相关法律及学校采购管理办法等的规定；
	2. 具有独立法人资格、具有独立订立合同的民事能力且信誉良好；
	3. 具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的成功经验和相应能力；
5. 资格审查：
	1. 资格审查方式：资格预审。
	2. 资格审查时间：2017年5月3日15：30，请参加的单位提前15分钟到达现场。
	3. 资格审查地点：江苏大学行政2号楼416室。
6. 资格审查时潜在投标人需提供的材料：
	1. 营业执照正本或副本的复印件（加盖单位公章）；
	2. 法人授权委托书原件（见附件二）；
	3. 法人代表身份证复印件（加盖单位公章）；
	4. 法人授权代表身份证复印件（加盖单位公章），带原件；
	5. 非生产厂家需提供产品销售代理授权证明（非生产厂家投标须提供针对本项目唯一的专项授权书原件和复印件或投标人取得的产品代理证书复印件（加盖单位公章））；
	6. 提供投标人2014年以来同类项目销售合同复印件2份（加盖单位公章）。
7. 招标文件获取及售价：
	1. 资格审查合格单位超过三家单位，资格审查结束当场发放，资格审查合格单位不足三家单位，我校重新组织招标；
	2. 招标文件售价**：**人民币200元。售后不退。
8. 投标截止时间及开标时间、开标地点：详见招标文件。
9. 与本次招标相关的事宜请按下列通讯方式联系：
	1. 技术咨询：江苏大学机械工程学院　　　　　王老师　　13815483092
	2. 商务咨询：

江苏大学国有资产管理处 刘老师 0511— 88790072

江苏大学实验室与设备管理处　 　张老师　 0511— 88791357

* 1. 联系地址：江苏省镇江市学府路301号行政2号楼4楼418室

江苏大学国有资产管理处

2017年4月27日

附件一： **摩擦磨损实验模块**（**往复高温腔**）

**技术参数指标**

1. 适用模块：往复模块
2. 可实现功能：可实现各种材料的高温摩擦学性能测试，测试温度可编程控制，可以通过软件实现线性加载和阶梯加载
3. 工作温度：室温～1000℃，加热精度为1℃，从室温加热到1000℃仅需要50分钟，加热速度快，加热性能稳定
4. 加热方式：采用电阻丝环绕腔体式加热，温度分布均匀，采用热电偶进行温度采集，加热过程采用PID精确控制，实时反馈
5. 冷却方式：风冷自然冷却
6. 腔体材质：外壁为高强度铝合金，内腔为玻璃纤维，具有较强的耐热性和绝缘性
7. 可实现润滑方式：干摩擦

**二、软件配置**

专业的摩擦学软件：可视化编辑界面，用户可自行设定温度值、试验时间、试验方式等参数；试验数据实时显示，易于操作，试验结果自动保存，可使用excel及专业的数据分析软件进行分析。可以打开试验保存的数据，可显示直观的函数图像，摩擦力、摩擦系数，试验温度等参数；自带滤波功能，减少环境噪音对试验数据的影响，图表可转换图像保存，方便使用。

**三、售后服务承诺**

1. 供应商必须在使用者的实验室内免费安全调试仪器直至仪器符合技术性能为止，调试验收通过后至少有24个月保修期，终生负责维修；
2. 制造商应当免费提供安装、培训及验收等过程中所有的服务；
3. 出现问题或故障时，能在24小时内响应用户投诉，72小时内提出解决方案。

法人代表授权委托书

（投标单位全称）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人（姓名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_授权（全权代表姓名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_为全权代表，参加贵单位组织的（项目名称）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目的投标，招标编号为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，其在招标中的一切活动本单位均予承认。

法定代表人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

单位公章：

二0一七年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日

全权代表姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职　　　　务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

详细通讯地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传　　　　真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电　　　　话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

手　　　　机：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

邮　　　　箱：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

邮　　　　编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_