江苏大学眼镜式眼动仪竞争性谈判公告

江苏大学因教学科研需要，以及用户单位已购置Tobii台式移动眼动仪及Tobii Studio系统软件，现拟购置Tobii Glasses2设备，经费已经落实到位，欢迎合格的潜在投标人参与报名并接受资格预审。

本次采购信息如下：

- 采购编号：JSDXZBCG2017073

- 项目名称、数量、技术参数与要求：Tobii Glasses2眼镜式眼动仪1套（详见附件一）

- 本次采购接受进口设备投标，不接受联合体投标。

- 合格的投标人

  - 符合国家相关法律及学校采购管理办法等的规定；

  - 具有独立法人资格、具有独立订立合同的民事能力且信誉良好；

  - 具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的成功经验和相应能力；

  - 资格审查合格的单位。

- 资格审查：

  - 资格审查方式：资格预审。

  - 资格审查时间：2017年6月9日15：30。请参加的单位提前15分钟到达现场。

  - 资格审查地点：江苏大学行政2号楼3楼302室。

- 资格审查时潜在投标人需提供的材料：

  - 营业执照正本或副本的复印件（加盖单位公章）；

  - 法人授权委托书原件（见附件二）；

  - 法人代表身份证复印件（加盖单位公章）；

  - 法人授权代表身份证复印件（加盖单位公章），查验原件；

  - 非生产厂家投标需提供生产厂家产品销售代理授权证明（非生产厂家投标必须提供厂家针对本项目唯一的专项授权书原件，或投标人取得的产品代理证书复印件（加盖单位公章）；

  - 提供2015年以来投标人同类项目销售合同复印件2份（加盖单位公章）。

- 招标文件获取及售价：

  - 资格审查合格单位超过三家单位，资格审查结束当场发放，资格审查合格单位不足三家单位，我校重新组织招标；

  - 招标文件售价：人民币200元。售后不退。

- 投标截止时间及开标时间、开标地点：详见竞争性谈判文件。

- 与本次采购相关的事宜请按下列通讯方式联系：

  - 技术咨询：江苏大学图书馆　　　　　　　　杨老师　13952802037

  - 商务咨询：江苏大学实验室与设备管理处　　宋老师　0511－88791589

江苏大学采购与招标办公室　　　刘老师　0511－88790072

  - 联系地址：江苏省镇江市学府路301号行政2号楼4楼421室

  - Email：1047774615@qq.com

江苏大学采购与招标办公室

2017年6月2日

附件一：招标要求与说明

TOBII Glasses2 眼镜式眼动仪　　　1套

1、硬件指标

轻量化眼镜式设计，头戴部分重量≤52g

精度：≤0.5°

采样率：≥50Hz

采集方式：双眼采集，暗瞳追踪

定标程序：系统引导式

平行视差矫正 ：自动

场景摄像机分辨率 ：1920X1080@25fps高清

场景摄像机视野范围：90度，16：9

眼动摄像机数量：4个

摄像头采集眼睛视觉范围：水平160度，垂直70度

实时数据传输：是

Wi-Fi无线

声音记录/麦克风

配套软件支持实时在Windows电脑上实时查看眼动轨迹并对实验进行实时控制。

电脑控制器。采用控制机制。控制仪器相配套的电脑，用户只有登陆系统，才能使用仪器配套软件；离线授权：可以提前把预约或授权信息传入受控电脑，保存离线授权记录。异常处理能力。异常时根据预设权，本地保存记录，事后上传，具有远程查看与控制功能。

2、软件需求

提供原厂正版软件授权, 提供热点图、注视轨迹图、支持AOI兴趣区和基于兴趣区的丰富眼动指标统计

同时支持自动叠加与手动功能, 支持瞳孔直径，瞳孔位置数据导出, 实时监测眼动数据

支持眼动角速度可视化结果呈现

提供程序开发工具包，可自定义开发眼动应用

3、其他需求

系统由眼镜式数据采集器、数据记录器、分析软件系统组成，包括连接线、电池、充电器、32G以上存储等所有厂家配件，保证系统全面正常运行与分析。

供应商预装指定软件、安装调试，完成系统集成服务。

供应商提供2次厂家工程师上门培训，每次3天以上，保证被培训者熟练使用，辅助开展实验2次。

提供硬件2年质保，软件1年内免费升级服务，能够提供快速的本地化技术支持和维修服务，并提供原厂的售后服务承诺。

上门维修服务的响应时间在24小时以内，修复期一周以内，超过一周不能修复，予以调换同型号新设备。

主机及附件按原厂标准、型号、规格配置，具有产品合格证明。

附件二：

法人代表授权委托书

（投标单位全称）__________________________法定代表人（姓名）____________授权（全权代表姓名）____________为全权代表，参加贵单位组织的（项目名称）_______________________________项目的投标，招标编号为________________，其在招标中的一切活动本单位均予承认。

法定代表人签字：______________

单位公章：

二0一    年______月______日

全权代表姓名：_________________________________________

职　　　　务：_________________________________________

详细通讯地址：_________________________________________

传　　　　真：_________________________________________

电　　　　话：_________________________________________

手　　　　机：_________________________________________

邮　　　　箱：_________________________________________

邮　　　　编：_________________________________________