江苏大学体育馆音响系统维修改造招标公告（延期）

江苏大学因工作需要，拟对体育馆音响系统进行维修改造，经费已经落实到位，现发布招标公告，欢迎符合条件的潜在投标人报名并接受资格预审。

本次招标信息如下：

- 招标编号：JSDXZBCG2017036

- 招标项目名称、数量、技术参数与要求：体育馆音响系统维修改造（详见附件一）

- 招标项目经费预算：20万元。

- 本次采购接受进口设备投标，不接受联合体投标。

- 合格的投标人

  - 符合国家相关法律及学校采购管理办法等的规定；

  - 具有独立法人资格、具有独立订立合同的民事能力且信誉良好；

  - 具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的成功经验和相应能力；

  - 资格审查合格的单位。

- 资格审查：

  - 资格审查方式：资格预审。

  - 资格审查时间：2017年6月12日14：45。请参加的单位提前15分钟到达现场。

  - 资格审查地点：江苏大学行政2号楼302室。

  - 资格审查前潜在投标人须自行察看现场，联系人：卞老师  18914579792。

- 资格审查时潜在投标人需提供的材料：

  - 营业执照正本或副本的复印件（加盖单位公章）；

  - 法人授权委托书原件（见附件二）；

  - 法人代表身份证复印件（加盖单位公章）；

  - 法人授权代表身份证复印件（加盖单位公章），查验原件；

  - 提供法人授权代表近1年的社保证明。

  - 非生产厂家投标需提供功放、调音台等主要设备生产厂家产品销售代理授权证明（非生产厂家投标必须提供主要设备生产厂家的销售代理证明文件复印件（加盖单位公章）或者针对本项目的专项授权书原件。

  - 投标人2014年以来的音响系统建设、维护合同复印件4份（查验原件）。

- 招标文件获取及售价：

  - 资格审查合格单位超过三家单位，资格审查结束当场发放，资格审查合格单位不足三家单位，我校重新组织招标；

  - 招标文件售价：人民币200元。售后不退。

- 投标截止时间及开标时间、开标地点：详见招标文件。

- 与本次招标相关的事宜请按下列通讯方式联系：

  - 技术咨询：江苏大学体育部　　　　　　　　卞老师　18914579792

  - 商务咨询：江苏大学实验室与设备管理处　　宋老师　0511－88791589

江苏大学采购与招标办公室　　　刘老师　0511－88790072

  - 联系地址：江苏省镇江市学府路301号行政2号楼4楼421室。

  - Email：1047774615@qq.com

江苏大学采购与招标办公室

2017年6月7日

附件一：招标要求与说明

江苏大学体育馆音频系统维修改造要求

一、项目基本情况

体育馆现有音视频设备是场馆落成时时期交付的，周期较长。目前现状：该设备因常年使用，线路老化严重。部分音箱、功放、周边混响设备均有坏损现已经不能使用。

项目预算：20万元。

二、维修改造指导思想

本次维修改造从节约经费、缩短维修周期角度出发，采用引进新设备将和现有完好无损设备相结合的办法，使现有设备性能充分发挥出来。新的设备引进对现有系统起到保护和提升的作用。在满足体育馆开会需要的前提下，开展一些学校内外教务、宣传、推广活动。

三、维修改造要求

1、察看现场

有意参加本项目的单位，到江苏大学体育馆察看现场，对现有设备进行测试，了解现有设备的完好情况及需更换、维修的情况。

2、维修改造功能要求

对现有系统的布线、设备、功能接口等进行全面检查，需更换的更换，需修复的修复。根据会场功能需求及保证设备的正常运行，可以增加电源时序器、数字音频处理器、混响器等专业设备。发言系统要求采用无线扩声系统，需发言者发言流畅，不飘频、不啸叫、不失真。

增加一套小型移动音响系统，用于体育馆对外交流活动（比如各类赛事、学生小型活动、小型课堂等）。

三、质保及售后要求

整个系统维修改造后质保二年。质保期内按季度进行定期巡回检查，学校重大活动前根据学校通知的时间对整个系统进行全面保养，并提供专业人员现场支持。

对于故障报修，响应及修复时间要求在24小时以内，不能及时修复的要求提供备用设备服务。影响学校重大活动的，学校有权另行租用专业设备，中标人负责租用的全部费用。

四、投标人资质要求

1、主要设备生产厂家的销售代理证明文件或者针对本项目的专项授权书。

2、2014年1月1日以便为的音响系统建设合同复印件4份（查验原件）。

3、提供法人授权代表近1年的社保证明。

五、投标报价要求

1、各投标人在察看现场后，根据检测的情况出具维修改造方案，、方案说明及实施说明。

2、对更换、增加的设备均需提供完整的技术资料。新增设备需描述增加理由。同时出具包含设备名称、规格型号、品牌、生产厂家、数量、单价、总价等的设备清单。

3、维修项目需出具包含维修项目、数量、单价、总价等的清单。

附件二：

法人代表授权委托书

（投标单位全称）__________________________法定代表人（姓名）____________授权（全权代表姓名）____________为全权代表，参加贵单位组织的（项目名称）_______________________________项目的投标，招标编号为________________，其在招标中的一切活动本单位均予承认。

法定代表人签字：______________

单位公章：

二0一    年______月______日

全权代表姓名：_________________________________________

职　　　　务：_________________________________________

详细通讯地址：_________________________________________

传　　　　真：_________________________________________

电　　　　话：_________________________________________

手　　　　机：_________________________________________

邮　　　　箱：_________________________________________

邮　　　　编：_________________________________________